|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | logo SNAS |  | **Kontrolné otázky pre subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia**  **a vyhlášky č. 299/2023 Z. z.** | | |  |  | **Číslo reg. člena:** | **Číslo služby:** | |  |  | **Číslo osvedčenia:** |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Pojmy a skratky** | | | zákon/zákon o ochrane ovzdušia | zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon / zákon o ochrane ovzdušia“) | | vyhláška | vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností (ďalej len „vyhláška“) | | osvedčenie o plnení  notifikačných požiadaviek | osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody | | zdroj znečisťovania | stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona o ochrane ovzdušia | | OTČ | oprávnená technická činnosť – spoločný názov pre oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu, oprávnenú skúšku alebo oprávnenú inšpekciu zhody podľa prílohy č. 9 k zákonu o ochrane ovzdušia; ak nie je uvedené inak, skratka OTČ sa vzťahuje aj na subdodávku stáleho subdodávateľa | | OO | oprávnená osoba – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý spĺňa požiadavky na kompetenciu podľa § 58 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia a ktorý vykonáva odbery vzoriek, merania, kalibrácie alebo inšpekcie zhody na mieste a vyhodnocuje konečný výsledok OTČ | | SUB | stály subdodávateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý spĺňa požiadavky na kompetenciu podľa § 58 ods. 13 zákona o ochrane ovzdušia a ktorý podľa charakteru OTČ vykonáva špecifické fyzikálno-chemické merania alebo analytické stanovenia odobratej vzorky | | ZO OO | zodpovedná osoba oprávnenej osoby – vedúci technik, pracovník zodpovedný za kalibráciu alebo pracovník zodpovedný za inšpekciu zhody (inšpektor), ktorý má MŽP SR vydané osvedčenie zodpovednej osoby a ktorý má odbornú zodpovednosť za činnosti podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia a § 4 ods. 2 vyhlášky | | ZO SUB | zodpovedná osoba stáleho subdodávateľa – vedúci chemik, ktorý je zodpovedný za technickú správnosť výsledku laboratórneho chemického kvantitatívneho alebo kvalitatívneho  analytického stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu príslušných vzoriek podľa § 4 ods. 2 vyhlášky | | IS OO | informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 58 ods. 10 zákona o ochrane ovzdušia a § 10 vyhlášky; rozsah informácií je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške, portál <http://isoo.sazp.sk/> | | SL/KL/IO | skúšobné laboratórium/kalibračné laboratórium/inšpekčný orgán | | AO | kompetentný akreditačný orgán, ktorý je signatárom EA-MLA pre oblasť SL/KL/IO alebo je signatárom ILAC-MRA pre oblasť SL/KL | | AMS-E/KO | automatizovaný merací systém emisií/kvality ovzdušia | | štatutárny zástupca  OO/SUB | osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu, ktorá v mene OO/SUB vlastnoručne a/alebo elektronicky podpisuje správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku OTČ | | 17020 | STN EN ISO/IEC 17020:2012 (EN ISO/IEC 17020:2012) | | 17025 | STN EN ISO/IEC 17025:2018 (EN ISO/IEC 17025:2017) | | IPP | interný pracovný postup alebo iný zodpovedajúci dokument bez ohľadu na jeho názov | | TPP | technicko-prevádzkové parametre objektu OTČ | | OM/RM | oprávnená metodika/ referenčná oprávnená metodika | | IM | interná metodika, interná norma alebo iný obdobný interný dokument | | / | význam lomky v požiadavke „a/alebo“ | | V stĺpci „Požiadavka“ sú jednotlivé notifikačné požiadavky uvedené v upravenom rozsahu (skrátené, zjednodušené);  na účel posúdenia je potrebné uplatňovať úplné znenie požiadavky podľa platného znenia daného predpisu! | | | V stĺpci „Miesto PK-OTČ, IPP, poznámky “ sa uvádza označenie a bod, odsek PK-OTČ, IPP alebo iného riadeného interného/externého dokumentu, kde je zdokumentované splnenie, alebo v ktorom sú podrobnosti o riešení príslušnej  notifikačnej požiadavky a iné údaje posudzovateľa/experta, ktoré považuje za potrebné uviesť. | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **I. časť Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona o ochrane ovzdušia** | | | | | | **§ ods. ...** | **Požiadavka** | **Áno** | **Nie** | **Miesto PK-OTČ, IPP, poznámky** | | príloha č. 9  k zákonu | Má OO/SUB v PK-OTČ uvedené, | | | | |  | – na aké účely je PK-OTČ vydaná (§ 3 ods. 5     písm. a) vyhlášky) a  jeho pôsobnosť na: | **o** | **o** |  | |  | – odbory OTČ (údaje bod C IS OO), | **o** | **o** |  | |  | – objekty oprávneného merania emisií (údaje  bod D IS OO), | **o** | **o** |  | |  | – metodiky OTČ(údaje body E až H IS OO,  usmernenie MŽP SR o uplatňovaní návrhov  noriem) 1)? | **o** | **o** |  | | § 58  ods. 2 písm. a) | Je OO/SUB právnickou osobou/fyzickou osobou – podnikateľom (platný doklad o právnej subjektivite, údaje bod A.1/B.1 IS OO)? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 3 písm. a)  SUB §20 ods. 16 písm. a) | Má (žiada) OO/SUB osvedčenie o akreditácii vydané kompetentným AO, ktorého rozsah pokrýva najmenej rozsah OTČ (údaje bod A.4/B.4 IS OO) OO: SL – ISO/IEC 17025?  SUB: SL – ISO/IEC 17025? OO: KL – ISO/IEC 17025? OO: IO – ISO/IEC 17020? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 3 písm. b) | Má (žiada) OO/SUB o osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek vydané SNAS na vykonávané OTČ (údaje bod A.4/B.4 IS OO)? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 3 písm. c) | Má OO osvedčenie o živnostenskom oprávnení na viazanú živnosť podľa položky 78 v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Zb. v platnom znení na zavedené odbory OTČ (údaje bod A.5/B.5 IS OO)? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 13 písm. c) | Má SUB živnostenské oprávnenie na ním subdodávané činnosti (služby), ktoré sú podnikateľskou, činnosťou a/alebo má doklad o možnosti vykonávať subdodávané činnosti pre tretie osoby podľa právnych predpisov SR alebo štátu, v ktorom je usadený (údaje bod B.5 IS OO)? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 3 písm. d) | Zamestnáva OO/SUB v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu ZO, ktorý má technickú zodpovednosť za ním vykonávané (riadené) OTČ (údaje bod A.3/B.3 IS OO)? | **o** | **o** |  | | Má OO v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preveruje, či každá jednotlivá ZO OO plní povinnosti, ktoré ustanovuje § 58 ods. 4 zákona o ochrane ovzdušia, že ZO OO: | | | | | | § 56 ods. 2 písm. a) piaty bod a ods. 7 písm. a) | 1.     je bezúhonná? | **o** | **o** |  | |  | 2.     nesmie vykonávať OTČ, ak písomne požiadala o zrušenie osvedčenia? | **o** | **o** |  | |  | 3.     nesmie vykonávať OTČ, ak je dôvodná pochybnosť, že osvedčenie ZO získala na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov? | **o** | **o** |  | |  | 4.     nesmie uviesť v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledku OTČ vedome nesprávne a klamlivé údaje? | **o** | **o** |  | |  | 5.     nesmie opakovane a napriek upozorneniu MŽP SR porušiť povinnosti ZO? | **o** | **o** |  | | § 56 ods. 7 písm. b) | 2.     nesmie vykonávať OTČ, pre ktorú podala žiadosť o zúženie rozsahu osvedčenia ZO odo dňa podania žiadosti na MŽP SR? | **o** | **o** |  | |  | 3.     musí vykonať účinné opatrenia na nápravu, ak bola MŽP SR upozornená na porušenie povinnosti ZO? | **o** | **o** |  | | § 56 ods. 7 písm. c) | nesmie vykonávať OTČ (vôbec), ak má MŽP SR pozastavenú platnosť osvedčenia ZO (celkom, alebo na určené OTČ)? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 písm. e) | musí preukázať svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na vykonanie danej OTČ na požiadanie konajúceho orgánu štátnej správy? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 písm. f) | musí preukazovať opakovane svoju osobitnú odbornú spôsobilosť na vyzvanie MŽP SR vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 písm. h) | musí poskytnúť na vyzvanie orgánu štátnej správy/poverenej organizácie podklady a ďalšie informácie potrebné pre dohľad? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 písm. l) | musí oznámiť MŽP SR do desiatich kalendárnych dní zmeny údajov, dokladov a podmienok, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie ZO vrátane ukončenia pracovného pomeru/vzťahu? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 | Má OO/SUB v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preveruje, či plní povinnosti, ktoré ustanovuje pre OO § 58 ods. 4 zákona o ochrane ovzdušia/pre SUB § 58 ods. 13 zákona ochrane ovzdušia, že: | | | | | písm. a) | dodržiava požiadavky na špecifickú oblasť zavedených OTČ, ktoré sú podrobnejšie uvedené v príslušných bodoch PK-OTČ alebo v špecifických IPP v členení podľa požiadaviek, ktoré sú uvedené v § 58 ods. 4 písm. a) zákona ochrane ovzdušia? | **o** | **o** |  | | písm. b) | 1. má na danú OTČ platné osvedčenie o akreditácii podľa § 58 ods. 4 písm. b), SUB § 58 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia v rozsahu podľa § 3 ods. 1 vyhlášky? | **o** | **o** |  | |  | 2. má na danú OTČ platné osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek? | **o** | **o** |  | |  | 3. nevykoná OTČ, pre ktorú bola platnosť osvedčenia o akreditácii/osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek zrušená/pozastavená? | **o** | **o** |  | | písm. c) | jednotlivá OTČ je vykonaná podľa | | | | |  | 1. dokumentácie daného objektu OTČ a podmienok určených súhlasom/povolením? | **o** | **o** |  | |  | 2.     požiadaviek určených osobitnými predpismi? | **o** | **o** |  | |  | 3. platných technických noriem/ špecifikácií a validovaných/verifikovaných pracovných postupov vrátane odporúčaných požiadaviek, ak náležitou validáciou nie je potvrdené, že iné alternatívne/vlastné postupy sú ekvivalentné? | **o** | **o** |  | | písm. d) | jednotlivá OTČ sa vykoná len prostredníctvom takej ZO, ktorá okrem požiadaviek podľa § 56 ods. 7 zákona o ochrane ovzdušia súčasne | | | | |  | 1.    OO: má platné osvedčenie ZO OO,  SUB: je na danú činnosť kompetentná? | **o** | **o** |  | |  | 2. je uvedená v osvedčení o akreditácii/v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek/v inom zodpovedajúcom dokumente systému manažérstva ako | | | | |  | SL – osoba spôsobilá vyjadrovať názory a interpretácie? | **o** | **o** |  | |  | KL – pracovník zodpovedný za kalibráciu? | **o** | **o** |  | |  | IO –zamestnanec zodpovedný za inšpekciu? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 4 písm. e) | preukazuje svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na požiadanie orgánu štátnej správy? | **o** | **o** |  | | písm. g) | plní opatrenia na nápravu určené MŽP SR, ak orgány štátnej správy/ MŽP SR poverená organizácia/SNAS zistil nedostatky vo vykonávaní OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. h) | poskytuje na vyzvanie orgánu štátnej správy/poverenej organizácie podklady a ďalšie informácie potrebné pre dohľad nad OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. i) | 1. uvádza v správe, protokole, certifikáte alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch OTČ/subdodávky OTČ pravdivé údaje? | **o** | **o** |  | |  | 2. plní požiadavky na náležitosti, označovanie a podpisovanie správy dokladu o výsledku OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. j) | spresňuje a dopĺňa údaje v správe, protokole, certifikáte ... o výsledkoch OTČ na vyžiadanie orgánu štátnej správy? | **o** | **o** |  | | písm. k) | 1. oznamuje bezodkladne SNAS zmeny dokumentácie systému manažérstva OTČ? | **o** | **o** |  | |  | 2. vykonáva činnosti mimo rozsahu flexibilnej akreditácie až po vydaní povolenia podľa § 58 zákona o ochrane ovzdušia a § 15 vyhlášky? | **o** | **o** |  | | písm. l) | oznamuje MŽP SR do 10 kalendárnych dní zrušenie/pozastavenie platnosti/ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii/o plnení notifikačných požiadaviek /živnostenského oprávnenia /SUB a/ alebo iného oprávnenia na poskytovanie služieb? | **o** | **o** |  | | písm. m) | oznamuje SNAS do 10 kalendárnych dní zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii zahraničného AO? | **o** | **o** |  | | písm. n) | aktualizuje osvedčenie o akreditácii/o plnení notifikačných požiadaviek podľa nových/zmenených noriem do 3 rokov alebo do lehoty určenej SNAS, ak je kratšia? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 7 | Má OO/SUB zavedené a pre každú jednotlivú OTČ plní jednotlivé notifikačné požiadavky na správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku OTČ, že každý doklad o výsledku OTČ | | | | | písm. a) | je dokladom na úradné účely konania pred povoľujúcim orgánom a inšpekciou? | **o** | **o** |  | | písm. b) | sa na úradné účely predkladá v štátnom jazyku a/alebo ak sa so zákazníkom dohodne vyhotovenie v inom jazyku, že sa zákazník upozorní na to, že na úradné účely musí byť predložený aj úradný preklad do štátneho jazyka? | **o** | **o** |  | |  | musí spĺňať náležitosti podľa § 9 a prílohy č. 2 vyhlášky, pričom podrobnosti o zavedení sa zdokumentujú v samostatnej časti PK-OTČ a IPP? | **o** | **o** |  | | písm. c) | je označený notifikačnou značkou a akreditačnou značkou a/alebo kombinovanou akreditačnou značkou a sú dodržané požiadavky SNAS na ich používanie? | **o** | **o** |  | | písm. d) bod 1 | je podpísaný štatutárnym zástupcom (A.2/B.2 IS OO) vlastnoručne, ak ide o listinnú podobu, a/alebo zaručeným elektronickým podpisom, ak ide o elektronický dokument? (ak ZO je štatutárnym zástupcom, podpisuje len 1 x)\* | **o** | **o** |  | | písm. d) bod 2 | je podpísaný príslušnou ZO OO/ZO SUB (A.3/B.3 ISOO) vlastnoručne, ak ide o listinnú podobu, a/alebo elektronickým podpisom (zaručený, alebo „obyčajný“) , ak ide o elektronický dokument? (\*) | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 8 | sa pred vydaním dôsledne a preukázateľne skontroluje, či sú bez pochybností splnené požiadavky na platnosť na úradné účely? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 9 písm. a) | Zodpovedá OO/SUB za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s vykonaním OTČ na úradné účely? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 9 písm. b) | Má OO/SUB zavedené a plní, že zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v jeho mene ako jej zamestnanci alebo ako zástupcovia na základe plnomocenstva ? | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 9 písm. c) a  § 58 ods. 13 písm. g) | Má OO finančné krytie svojej zodpovednosti za škodu, ktorá zodpovedá výške škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom OTČ? | | | | | § 58 ods. 10 | Má OO zavedené a bezodkladne sprístupňuje zákazníkom a orgánom štátnej správy informácie o OTČ ako službách v rozsahu podľa prílohy č. 2 k vyhláške a prostredníctvom na to určeného informačného systému IS OO? ([*http://isoo.sazp.sk*](http://isoo.sazp.sk/)) | **o** | **o** |  | | § 58 ods. 10 a § 58 ods. 13 písm. h) | Má SUB zavedené a bezodkladne oznamuje OO, pre ktoré vykonáva subdodávky informácie a ich zmeny, ktoré OO následne sprístupňuje zákazníkom a orgánom štátnej správy o SUB OTČ ako službách v rozsahu podľa prílohy č. 3 k vyhláške? | **o** | **o** |  | | **II. časť Zásady výkonu oprávnených meraní podľa prílohy č. 10 k zákonu o ochrane ovzdušia** | | | | | | **Zásada** | **Požiadavka** | **Áno** | **Nie** | **Miesto PK-OTČ, IPP, poznámky** | | § 58 ods. 4 písm. a) | Má OO v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preveruje, či dodržiava zásady výkonu OTČ, ktoré ustanovuje príloha č. 10 k zákonu. Má SUB v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preveruje, či dodržiava zásady výkonu OTČ, ktoré ustanovuje príloha č. 10 body č. 1 až 3, 6, 8 až 13, 15, 16 a 19 k zákonu, ktoré sa subdodávané činnosti uplatňujú podľa svojho významu, že | | | | | č. 1 | OO musí mať v PK-OTČ uvedené, či má zavedenú možnosť vykonávania oprávnených meraní aj na malých zdrojoch; ak áno, musí mať zavedené podmienky podľa zásady č. 1? | **o** | **o** |  | | č. 2  1. | OO/SUB musí OTČ vykonávať podľa platnej metodiky v čase jej vykonania? | **o** | **o** |  | | č. 2  2. | OO/SUB musí mať platnú metodiku uvedenú v osvedčení o akreditácii a v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek, /a alebo v súhlase MŽP SR na vykonanie OTČ vo výnimočnom prípade podľa § 59 zákona o ochrane ovzdušia? | **o** | **o** |  | | č. 2  3. | OO/SUB musí mať platnú metodiku náležite validovanú/verifikovanú a potvrdenú praktickým overením/zavedením? | **o** | **o** |  | | č. 2  4. | OO/SUB musí mať pracovný postup podľa platnej metodiky zdokumentovaný v IM/IPP alebo iným obdobným dokumentom? | **o** | **o** |  | | č. 3  1. | OO/SUB musí mať zavedené/preverovať, či ZO a) majú znalosti o platných predpisoch,  normách, špecifikáciách a odborných  materiáloch, b) a tieto znalosti aj dôsledne uplatňujú? | **o** | **o** |  | | č. 3  2. | OO/SUB musí (akékoľvek) pochybnosti o OTČ, s konajúcim orgánom štátnej správy vopred prerokovať? | **o** | **o** |  | | č. 4 1. | OO musí vyžiadať od zákazníka písomné vyhlásenie o zhode prevádzky objektu OTČ  s predpismi/súhlasom/povolením  a s dokumentáciou? | **o** | **o** |  | | č. 4 2. | OO musí podľa miestnych podmienok preveriť súlad objektu OTČ s predpismi/súhlasom/ povolením a s dokumentáciou pre prevádzku? | **o** | **o** |  | | č. 5 | OO nesmie vykonať odber vzorky/meranie/ zodpovedajúcu OTČ na mieste, ak je zrejmé, alebo sú akékoľvek pochybnosti o splnení podmienok OTČ/prevádzky v súlade s predpismi/ povolením a s dokumentáciou pre prevádzku? | **o** | **o** |  | | č. 6 | OO musí bez zbytočného odkladu preukázateľne informovať zákazníka a orgán štátnej správy o pochybnosti/nereprezentatívnosti výsledku OTČ a o prijatých nápravných opatreniach? SUB musí o uvedených zisteniach bezodkladne informovať OO? | **o** | **o** |  | | č. 7 | OO musí preukázateľne informovať zákazníka, že doklad o výsledku OTČ a názor o súlade/ nesúlade sú súhlasom podľa právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu? | **o** | **o** |  | | č. 8 | OO/SUB musí zabezpečiť ochranu obchodného tajomstva zákazníka (okrem konajúcich/kontrolných orgánov) podľa písomnej zmluvy ... ? | **o** | **o** |  | | č. 9 | OO/SUB musí preberať záruky za reprezentatívnosť výsledku OTČ podľa písomnej zmluvy so zákazníkom, najmenej však 6 rokov odo dňa vyhotovenia/zmeny dokladu o OTČ? | **o** | **o** |  | | č. 10 | OO/SUB musí pri styku so zákazníkmi/ na iné komerčné účely uvádzať úplné a pravdivé informácie o svojej kompetencii na OTČ/na iné účely v rozsahu a forme, aby neboli klamlivé? | **o** | **o** |  | | č. 11 | OO/SUB nesmie začať OTČ a musí aj ukončiť rokovania so zákazníkmi, ak jediná ZO podala výpoveď a OTČ neukončí/ nevyhotoví doklad o výsledku? | **o** | **o** |  | | č. 12 | OO/SUB a jej pracovníci musia na požiadanie orgánu štátnej správy/kontroly vysvetliť doklad o výsledku OTČ a súvisiace podklady. | **o** | **o** |  | | č. 13 | OO/SUB musí uchovávať správy, záznamy, materiály a podklady o OTČ najmenej 6 rokov odo dňa odovzdania/zmeny dokladu o OTČ (SUB od dátumu odovzdania výsledku subdodávky)? | **o** | **o** |  | | č. 14 1. | OO musí do 31. 3 nasledujúceho roka zaslať na MŽP SR informácie o OTČ za predchádzajúci rok v rozsahu a forme podľa zásady č. 14? | **o** | **o** |  | | č. 14 2. | OO musí na vyžiadanie MŽP SR/SIŹP doplniť ďalšie potrebné informácie o OTČ? | **o** | **o** |  | | č. 15 | OO/SUB musí umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov OTČ, kontrolu výkonu OTČ na mieste, vykonať porovnávacie skúšky porovnávacích vzoriek/posúdenia spôsobilosti? | **o** | **o** |  | | č. 17 1. | Má OO zavedené, že ak je to pri OTČ potrebné, zabezpečuje špecifické skúšky/odbery a stanovenia parametrov palív ... subdodávkou inej OO a preveruje kompetenciu tejto OO? | **o** | **o** |  | | č. 17 2. | Ak OO má zavedené, že v prípade potreby zabezpečuje odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných TPP objektu OTČ prostredníctvom iného („ad- hoc“) subdodávateľa, ktorý nie je SUB a ani OO, zavedené a preveruje, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa zásady č. 16 písm. b) až d)? | **o** | **o** |  | | č. 18 2. | Ak OO má zavedené, že v špecifických prípadoch podľa prvej vety bodu 18 prílohy č. 10 k zákonu o ochrane ovzdušia zabezpečuje odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných TPP objektu OTČ prostredníctvom SL zákazníka, má zavedené a preveruje, že SL zákazníka spĺňa jednotlivé požiadavky podľa zásady č. 16 písm. b) až d) a súčasne má OÚŽP vydaný súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane ovzdušia s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti? | **o** | **o** |  | | č. 19 | Spĺňa OO/SUB ako právnická osoba/podnikateľ a všetci štatutárni zástupcovia a personál vykonávajúci OTČ bez pochybností jednotlivé zásady na posúdenie nestrannosti podľa bodu 19? | **o** | **o** |  | | **III. časť Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 3 až 10 vyhlášky** | | | | | | **§, ods. ...** | **Požiadavka** | **Áno** | **Nie** | **Miesto PK-OTČ, IPP, poznámky** | | **§ 3** | **Organizácia, manažment a systém kvality oprávnenej technickej činnosti** | | | | | § 3 ods. 1 a 2 | Má OO/SUB na účel OTČ zavedenú politiku, že má zavedené a plní aj odporúčané požiadavky a kritériá akreditačných noriem? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 2 | Spĺňa na účel OTČ OO (SL/KL) a SUB (SL) všeobecné akreditačné požiadavky na nestrannosť ako SL/KL tretej strany? | **o** | **o** |  | |  | Spĺňa na účel OTČ OO všeobecné akreditačné požiadavky na nezaujatosť ako IO typu A? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 3 a 4 | Má OO/SUB aktuálne vyhlásenie o plnení rozhodujúcich zásad na posúdenie nezaujatosti a zoznam subjektov, osôb a objektov, pre ktoré zásady nezaujatosti nie sú splnené, ktoré a vlastnoručné podpísal | | | | |  | – každý štatutárny zástupca v mene OO/SUB,  vo vlastnom mene? | **o** | **o** |  | |  | – každá ZO OO vo vlastnom mene?     (podklad web MŽP SR)1)? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 5 | Má OO/SUB pravidelne preskúmavanú, aktuálnu a uchovávanú riadenú dokumentáciu systému manažérstva OTČ, ktorá obsahuje dokumenty podľa všeobecných akreditačných požiadaviek a špecifické interné a externé dokumenty OTČ v rozsahu podľa § 3 ods. 5 vyhlášky? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 6 | Má OO/SUB vyhlásenie vrcholového manažmentu o politike kvality OTČ, podpísané každým štatutárnym zástupcom? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 7 | Ak má OO/SUB „spoločné“ riadené dokumenty pre OTČ aj pre ostatné akreditované činnosti je zrejmé, ktoré ustanovenia dokumentu sa na OTČ vzťahujú a ktoré sa na ňu nevzťahujú? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 8 | Má OO/SUB zabezpečené, že na mieste vykonávania OTČ je dostupné najmenej platné vydanie PK-OTČ, oprávnenej metodiky, zákona a predpisu(ov), ktoré sa na vykonávanú OTČ vzťahujú? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 9 | OO/SUB, ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene pôvodného upozornenia, vyhlásenia/názoru na súlad/nesúlad, na zhodu/ nezhodu s požiadavkami súčasne | | | | | písm. a) | bez zbytočného odkladu preveruje, či sa môže zmeniť upozornenie/názor aj predchádzajúcich výsledkov OTČ; a ak sa to zistí informuje konajúci orgán štátnej správy? | **o** | **o** |  | | písm. b) | vykonáva doplnkový audit na overenie splnenia a účinnosti zavedených nápravných opatrení? | **o** | **o** |  | | písm. c) | zasiela na SNAS do 30 dní od vyhotovenia správy o audite informáciu o zisteniach, o prijatých nápravných opatreniach a o záveroch auditu? | **o** | **o** |  | | § 3 ods. 10 | Má OO/SUB PK-OTČ, ktorá má predpísané náležitosti a ktorých splnenie je zdokumentované v tabuľke podľa podkladu MŽP SR? | **o** | **o** |  | | **§ 4** | **Personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti** | | | | | § 4 ods. 1 | Má zabezpečené a vykonáva) OO/SUB OTČ personálne najmenej dvoma pracovníkmi – ZO a technik/pomocný technik, bez ohľadu na názov ich pracovnej funkcie? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 2 | Má OO/SUB zabezpečené a zdokumentované v opise pracovnej funkcie/alebo inom zodpovedajúcom doklade, že ZO OO/SUB má technickú zodpovednosť za ním riadenú OTČ, osobné odborné riadenie, koordinovanie a dohľad nad celou OTČ a ostatné špecifické činnosti v rozsahu podľa písmen a) až g), pričom zmena ZO OO/SUB počas OTČ je možná len z osobitného dôvodu 2) alebo ak dôjde k inej mimoriadnej a nepredvídateľnej udalosti? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 4 | Má OO zdokumentované, že každá jeho ZO OO spĺňa personálne požiadavky na kvalifikáciu (vzdelanie, odborná prax a osobitná prax, školenia, referenčné činnosti) podľa vyhlášky? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 5 | Má OO/SUB zdokumentované, že každá jeho ZO – vedúci chemik spĺňa personálne požiadavky na kvalifikáciu .... podľa vyhlášky? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 6 | Má OO zdokumentované, že každý jeho technik – vzorkár, ktorý samostatne odoberá vzorky na chemické rozbory emisií spĺňa personálne požiadavky na kvalifikáciu .... podľa vyhlášky? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 7 | Má OO zdokumentované, že každý jeho technik, ktorý vykonáva iné odborné činnosti ako vzorkovanie spĺňa personálne požiadavky na kvalifikáciu .... podľa vyhlášky? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 8 | Má OO/SUB spôsob a záznamy o určení konkrétnej ZO OO/SUB za OTČ a konkrétnej osoby za nad touto OTČ? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 9 | Má OO/SUB spôsob a záznamy o určení konkrétnej ZO OO/SUB za OTČ a konkrétnej osoby za nad touto OTČ? | **o** | **o** |  | | § 4 ods. 10 | Má OO príslušné záznamy o preskúmaní kvalifikácie technika „ad-hoc“ subdodávateľa v špecifických prípadoch podľa 17/18 bodu prílohy č. 10 zákona o ochrane ovzdušia? | **o** | **o** |  | | **§ 5** | **Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti** | | | | | § 5 ods. 1 | OO/SUB – spĺňajú meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných inštrumentálnych technických zariadení a ich programové vybavenie podľa svojej povahy a účelu použitia požiadavky na: | | | | | písm. a) | vlastníctvo/zapožičanie min. 1rok/ prostriedky zákazníka špecifické prípady OTČ na mieste, | **o** | **o** |  | | písm. b) | zdokumentovanie zhody s technickými špecifikáciami podľa príslušnej oprávnenej metodiky vrátane odporúčaných požiadaviek? | **o** | **o** |  | | písm. d) | nastavenie, justovanie/kontrolu pred a po vlastnom meraní, ak je to potrebné, aj počas merania? | **o** | **o** |  | | písm. e) | kalibračný/referenčný materiál, nastavovací/ kontrolný materiál musí spĺňať najmenej požiadavky podľa odseku 5? | **o** | **o** |  | | písm. f)  1. | automatizované zaznamenávanie všetkých nameraných hodnôt, reálneho času a dátumu merania, a údaje o objekte OTČ, ak je to možné? | **o** | **o** |  | | písm. f)  2. | automatizované zálohovanie dát pred vypnutím meracieho/záznamového prostriedku? | **o** | **o** |  | | § 5 ods. 2 | Má OO zhoda mobilného/prenosného meracieho systému E/KO preukázanú variantne  a) certifikátom... podľa osobitnej EN 15267 4), a/alebo  b)  správou o skúške a o inšpekcii zhody AMS podľa vyhlášky a EN 14181? 5) | **o** | **o** |  | | § 5 ods. 1  písm. c)  § 5 ods. 3 | Interval kalibrácie analyzátorov prenosných automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia nesmie byť dlhší ako a) jeden rok, ak nie je podľa písmena b) alebo písmena c) potrebný kratší interval,  b) interval uvedený v oprávnenej metodike, odporúčaný v protokole, v správe o skúške, v kalibračnom certifikáte, alebo uvedený v dokumentácii; ak sú intervaly rôzne, uplatňuje sa najkratší interval, c) je to potrebné podľa vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania v teréne, ak sa zistia pochybnosti o udržaní stavu kalibrácie, alebo to indikuje vyhodnotenie štatistickej kontroly a ide o kratšie intervaly kalibrácie ako podľa písmen a) a b). | **o** | **o** |  | | § 5 ods. 4 | Kontroluje OO v prípade mobilného/prenosného meracieho systému E/KO najmenej drifty v nulovom a v referenčnom bode v najkratšom intervale, ktorý je určený po dôslednom zhodnotení dokladov o meracom | | | | | písm. a) | systéme 4,5) a podmienok používania v teréne, najmenej však pred vlastným/po meraní a ak meranie trvá dlhšie, aj min. 1 x/každý deň merania? | **o** | **o** |  | | písm. b) | Vyhodnocuje sa kontrola driftov sa pred nastavením podľa vhodnej technickej normy) alebo inej obdobnej špecifikácie pre zabezpečovanie kvality?  Napríklad ISO 7870-2 Control charts - Part2: Shewhart control charts | **o** | **o** |  | | § 5 ods. 5 | Má OO/SUB zabezpečené, že kalibračný/referenčný materiál/nastavovací, justovací/kontrolný materiál .... | | | | | 1. | sa nesmie použiť po čase expirácie/ukončenia platnosti certifikátu/zodpovedajúceho dokladu a | **o** | **o** |  | | 2. | že musí mať certifikát/zodpovedajúci doklad o hodnote určených vlastností? (STN ISO 6141Analýza plynov. Požiadavky na certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí | **o** | **o** |  | | **§ 6** | **Požiadavky na oprávnenú metodiku** | | | | | § 6 ods. 1 | Má OO/SUB pre každú jednotlivú OTČ zavedenú a počas OTČ dodržiava špecifické požiadavky na oprávnenú metodiku a súvisiace meracie a iné obdobné pracovné postupy, na technické meracie prístroje a zariadeniami a ich programové vybavenie, ktoré za štandardných podmienok predpísaných danou metodikou podľa svojej technickej povahy a účelu zabezpečujú, že | | | | | písm. a) | výsledok danej OTČ je reprezentatívny – sú splnené požiadavky podľa bodov 1. až 4. vyhlášky? | **o** | **o** |  | | písm. b) | sú splnené požiadavky na detekčný limit/medzu stanoviteľnosti? | **o** | **o** |  | | písm. c) | sú splnené požiadavky na merací rozsah/rozsah stanoviteľnosti ? | **o** | **o** |  | | písm. d) | sú splnené požiadavky na neistotu podľa SRM, ak je vydaná? | **o** | **o** |  | | písm. e) | sú podľa možnosti splnené požiadavky na rozšírenú neistotu na úrovni (0,8 až 1,5)-násobku limitnej hodnoty (20/30)% podľa veličiny? | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 2 | OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú oprávnenú metodiku, ktorá sa uplatňuje ako | | | | | písm. a) | referenčná metodika podľa odseku 3 | **o** | **o** |  | | písm. b) | technická norma vrátane technickej normalizačnej informácie | **o** | **o** |  | | písm. c) | alternatívna metodika podľa odsekov 4 až 7 | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 3 | OO/SUB ak má na vykonávanie OTČ zavedenú SRM, spĺňa táto SRM niektorú z variantných požiadaviek: | | | | | písm. a) | je určená pre danú OTČ v individuálnom súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení? | **o** | **o** |  | | písm. b) | je na daný účel uvedená v referenčnom dokumente/je ustanovená osobitným predpisom? Pozn.12 vyhlášky | **o** | **o** |  | | písm. c) | je na daný účel pre špecifické použitie vydaná orgánom alebo inštitúciou EÚ,OSN , medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorými je SR viazaná alebo | **o** | **o** |  | | písm. d) | označená v informácii podľa § 41 písm. m) štrnásteho bodu zákona | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 4 | OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú alternatívnu oprávnenú metodiku inú ako OM/RM, spĺňa alternatívna metodika niektorú z variantných požiadaviek: | | | | | písm. a) | je určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je referenčná metodika alebo technická norma? | **o** | **o** |  | | písm. b) | je založená na inom vedecky odôvodnenom princípe danej odbornej činnosti ako RM a TN? | **o** | **o** |  | | písm. c) | podstatne modifikovaná a technicko-ekonomicky a časovo výhodnejšia ako referenčná metodika alebo technická norma, bez zmeny jej vedeckého princípu. | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 5 | Alternatívnu metodiku podľa odseku 4 písm. b) a c) je možné uplatniť ako referenčnú metodiku, len ak v referenčnej metodike je uvedená možnosť aj alternatívnej metódy alebo alternatívneho postupu. | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 6 | Alternatívna metodika musí: | | | | | písm. a) | poskytovať v porovnaní s referenčnou metodikou alebo technickou normou rovnocenné– ekvivalentné výsledky s možnosťou korigovania strannosti so špecifikovanou neistotou | **o** | **o** |  | | písm. b) | byť experimentálne overená a validovaná a jej vhodnosť zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technickej normy na hodnotenie vhodnosti a na validáciu metódy (Napríklad STN EN ISO 14956) | **o** | **o** |  | | písm. c) | spĺňať jednotlivé notifikačné požiadavky na 1. technické zabezpečenie podľa § 5, 2. oprávnenú metodiku podľa odseku 1, 3. zdokumentovanie oprávnenej metodiky podľa § 7. | **o** | **o** |  | | § 6 ods. 7 | Alternatívna metodika podľa odseku 6písm. b) sa považuje za experimentálne overenú a validovanú, ak ide o technickú špecifikáciu vydanú ministerstvom alebo odbornou inštitúciou členského štátu EÚ, normalizačným orgánom alebo odbornou inštitúciou ďalších štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením, ako aj konečný návrh technického dokumentu do času vydania danej technickej normy alebo technickej špecifikácie | **o** | **o** |  | | **§ 7** | **Zdokumentovanie oprávnenej metodiky** | | | | | § 7 ods. 2 | Má OO/SUB alternatívnu oprávnená metodiku vydanú ako IM – má náležitosti, aj odporúčané, podľa normy? | | | | | písm. a) | návod na vypracovanie normalizovaných metód (STN P CEN/TS 15674 ) | **o** | **o** |  | | písm. b) | postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy (STN EN 14793) | **o** | **o** |  | | § 7 ods. 3  písm. a) | Má OO/SUB ku každej normalizovanej oprávnenej metodike vrátane OM/RM vydaný IPP/IM/PK, v ktorom sú jednoznačne a do náležitých podrobností o: | | | | | a) | jednotlivých technických činnostiach, pracovných postupoch, zavedených meracích a ostatných prístrojoch, zariadeniach a materiáloch, validácii a výpočtoch, a ak je to aktuálne vrátane vyznačenia častí referenčnej metodiky, technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie, ktoré sa na OTČ neuplatňujú, sú modifikované alebo sa uplatňujú flexibilne, | **o** | **o** |  | | b) | OTČ v odbore OTČ podľa § 2 na zistenie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené emisné požiadavky, požiadavky na kvalitu ovzdušia alebo na vykonanie činnosti podľa osobitného predpisu, (pozn. 5 vyhlášky) | **o** | **o** |  | | c) | zavedení a plnení povinnosti ZO, povinnosti SUB a jednotlivých notifikačných požiadaviek, ktoré u stanovuje § 58 zákona a § 3 až 10 vyhlášky podľa svojho významu. | **o** | **o** |  | | § 7 ods. 5 | Obsahuje IM/IPP aj špecifické náležitosti podľa osobitného akreditačného predpisu (MSA ...), ak je vydaný SNAS na vykonanie zákona? | **o** | **o** |  | | **§ 8** | **Platnosť a používanie oprávnenej metodiky** | | | | | § 8 ods. 1 | Vykonáva OO/SUB OTČ podľa najnovšieho vydania oprávnenej metodiky, ak nie je inak určené orgánom štátnej správy/predpisom? 14) | **o** | **o** |  | | § 8 ods. 2 | Má OO/SUB zavedené a dodržiava, že normalizovanú oprávnenú metodiku, ak nie je pre daný objekt OTČ určené inak orgánom štátnej správy/predpisom, na účel príslušnej OTČ nesmie neuplatňovať po uplynutí určenej lehoty: | | | | | písm. a) | 12 mesiacov odo dňa platnosti najnovšieho vydania existujúcej technickej normy? | **o** | **o** |  | | písm. b)  1. | 24 mesiacov odo dňa platnosti novej normalizovanej metodiky, ktorou sa predchádzajúca norma zrušila/nahradila/vydala ako nová? | **o** | **o** |  | | písm. b)  2. | 24 mesiacov odo dňa účinnosti predpisu, ktorým sa ustanovila „povinná“ oprávnená metodika? | **o** | **o** |  | | § 8 ods. 3 | IM OO/SUB platí len počas platnosti osvedčenia o notifikácii a počas platnosti IM, ak je jej platnosť časovo obmedzená, ak pre OTČ nie je inak určené orgánom štátnej správy/predpisom?14) | **o** | **o** |  | | § 8 ods. 4 | Má OO/SUB zavedené a dodržiava, že na účel príslušnej OTČ oprávnenú metodiku musí vyberať  s prihliadnutím na | | | | | písm. a) | oprávnenú metodiku, ktorej použitie vyplýva priamo z jej určenia, a to najmä vo vzťahu k objektu OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. b) | vymedzenie oprávnenej metodiky a požiadaviek na technickú činnosť podľa technickej normy, ktorá sa vzťahuje na objekt OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. c) | mieru splnenia jednotlivých požiadaviek na oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 1 vyhl.? | **o** | **o** |  | | písm. d) | predchádzajúcu OTČ, ak sa vykonala, najmä možnosť hodnotenia reprodukovateľnosti výsledkov, hodnotenie stavu a časového vývoja parametrov objektu oprávnenej technickej činnosti? | **o** | **o** |  | | písm. e) | riešenie technických požiadaviek na reprezentatívne miesto vykonania OTČ ? | **o** | **o** |  | | písm. f) | výskumných správ, literárnych údajov, údajov z obdobných technológií, matrici, interferenciám? | **o** | **o** |  | | písm. g) | skúsenosti OO/SUB? | **o** | **o** |  | | § 8 ods. 5 | Z požiadaviek, odporúčaní, dovolení a možností, spôsobov a pracovných postupov referenčnej metodiky, technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie sa uplatňujú len tie, ktoré: a) sú v súlade s požiadavkami, ktoré na zistenie hodnoty danej veličiny alebo vykonanie odbornej činnosti ustanovuje vyhl. 248/2023 Z. z., b) vyhl. 248/2023 ani vyhláška neustanovujú,  c) sú pri pochybnosti riešené spôsobom podľa prílohy č. 10 tretieho bodu zákona? | **o** | **o** |  | | § 8 ods. 7 | Má OO/SUB zavedené a dodržiava, že kvalitatívne zloženie emisií/zloženie vonkajšieho ovzdušia sa zisťuje s použitím manuálnych chemických analytických metodík; analyzátory E/KO s fyzikálno-chemickým meracím princípom sa môžu uplatniť ako doplnkové, ak vzniknú interferencie ... iné pochybnosti, možnosť výskytu systematickej chyby sa rieši s použitím dvoch odlišných analytických metód/ meracích princípov analyzátorov E/KO, a/alebo ak nie sú dostupné odlišné metódy/princípy, variáciou analy­tických detektorov, variáciou separačných podmienok kolón, iné aktuálne podľa stavu poznania a techniky? | **o** | **o** |  | | **§ 9** | **Správa a čiastková správa** | | | | | § 9 ods. 1 | Má OO/SUB zavedené a dodržiava, že správa o OTČ a čiastková správa okrem požiadaviek podľa § 58 ods. 7 zákona a všeobecných aj doplnkových akreditačných požiadaviek podľa technickej normy obsahuje aj náležitosti podľa | | | | | písm. a) | SL/IO – súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia alebo dokumentácie objektu OTČ? | **o** | **o** |  | | písm. b) | SL/IO – právneho predpisu? (vyhl.248/2023 a 249/2023) | **o** | **o** |  | | písm. c) | SL/IO – prílohy F k STN EN 15259 a prílohy č. 2 časti k vyhláške vrátane predpísaného členenia? | **o** | **o** |  | | § 9 ods. 2 | Má OO zavedené a dodržiava, že správa vydaná ako kalibračný certifikát musí okrem náležitostí podľa odseku 1 písm. a) a b) obsahovať aj: | | | | | písm. a) | Obchodné meno, právnu formu, sídlo OO a identifikačné číslo organizácie? | **o** | **o** |  | | písm. b) | Údaj, že ide o oprávnenú kalibráciu podľa prílohy č. 9 písm. b) prvého bodu a druhého bodu zákona podľa objektu kalibrácie ? | **o** | **o** |  | | písm. c) | Vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku kalibrácie a poučenie o platnosti vyhlásenia o súlade / nesúlade v znení podľa prílohy č. 10 siedmeho bodu zákona? | **o** | **o** |  | | písm. d) | Kópiu certifikátu referenčného materiálu, v prípade zistenia nesúladu ? | **o** | **o** |  | | písm. e) | Meno, priezvisko, titul, podpis zodpovednej osoby a identifikačné údaje osvedčenia ZO? | **o** | **o** |  | | písm. f) | Meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu OO a dátum vydania kalibračného certifikátu? | **o** | **o** |  | | § 9 ods. 3 | Má SUB zavedené a dodržiava, že čiastková správa musí okrem náležitostí podľa odseku 1 písm. a) a b) obsahovať aj: | | | | | písm. a) | Obchodné meno, právnu formu, sídlo SUB a identifikačné číslo organizácie? | **o** | **o** |  | | písm. b) | Údaj, že ide o subdodávku stáleho subdodávateľa OTČ podľa § 58 ods. 13 zákona? | **o** | **o** |  | | písm. c) | Upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými požiadavkami oprávnenej metodiky alebo dohodnutého plánu odberu vzorky? | **o** | **o** |  | | písm. d) | Odporúčanie ako použiť výsledok subdodávky? | **o** | **o** |  | | písm. e) | Názor, ako podmienky a neistota výsledku subdodávky môžu ovplyvniť správnosť výpočtu... | **o** | **o** |  | | písm. f) | Meno, priezvisko, titul, podpis zodpovednej osoby za technickú správnosť výsledku subdodávky? | **o** | **o** |  | | písm. g) | Meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu SUB a dátum vydania čiastkovej správy? | **o** | **o** |  | | § 9 ods. 4 | Má OO/SUB zavedené a dodržiava, že správu/kalibračný certifikát/čiastkovú správu/protokol o subdodávke musí | | | | | písm. a) | 1. označiť nezameniteľným identifikačným čís lom? | **o** | **o** |  | |  | 2. jednotlivé strany postupne očíslovať a označiť najmenej podľa identifikačného čísla? | **o** | **o** |  | | písm. b) | zošiť a zošívaciu šnúru s odtlačkom pečiatky OO pripevniť k poslednej strane/každú stranu musí ZO autorizovať vlastnoručným podpisom? (ak sa správa, certifikát ... vydáva v listinnej podobe) | **o** | **o** |  | | **§ 10** | **Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO)** | | | | | § 10 ods. 1  príloha č. 3 | Sprístupňuje OO/SUB prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, zákazníkom a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní potrebné informácie o OTČ podľa § 41 písm. n) 14 bod zákona v rozsahu podľa prílohy č. 3 k vyhláške a vo forme určenej MŽP SR a prevádzkovateľom IS OO na príslušnom (aktuálnom) webovom sídle/portáli a súčasne | | | | | § 10  ods. 3 písm. c) | má OO kompetentnú osobu (y) (meno, priezvisko, titul, funkcia) pre zadávanie/autentifikáciu údajov IS OO pre zadávanie údajov prostredníctvom každej OO? | **o** | **o** |  | | § 10 ods. 5 | aktualizuje OO údaje v IS OO bezodkladne a z vlastnej iniciatívy svoje údaje? | **o** | **o** |  | | § 10 ods. 6 | SUB aktualizuje údaje v IS OO bezodkladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom každej OO, pre ktorú vykonáva OTČ ? | **o** | **** | V súčasnosti ministerstvo spolu s SAŽP pripravuje nový informačný systém do ktorého údaje o SUB budú vkladať oni sami resp. MŽP SR. Oprávnené osoby si potom len vyberú z číselníka, kto je ich subdodávateľ | | § 10 ods. 7 | má OO/SUB údaje v IS OO vo väzbe na uchovávanie dokumentov a podkladov podľa prílohy č. 10 trinásteho bodu zákona vedené počas najmenej šiestich rokov? | **o** | **o** |  | | Posudzovateľ: | | Podpis: | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov. ISO 7870-2:2023 Control charts — Part 2: Shewhart control charts STN ISO 6141 Analýza plynov. Obsah certifikátov kalibračných plynných zmesí. STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania (ISO 14956: 2002) STN EN 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Preukázanie rovnocennosti alternatívnej metódy a referenčnej metódy. STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód.  STN E 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Preukázanie rovnocennosti alternatívnej metódy a referenčnej metódy. STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní. | | |  |  |